		자동심장충격기 관리책임자의 역할

☞ 자동심장충격기 관리책임자는 아래 사항을 담당하고 관리대장을 작성, 비치하여, 관계기관의 점검 시 이를 열람토록 하는 등 협조하여야 함.

① 장비관리

- 매월 1일을 자동심장충격기 정기점검의 날로 지정하고, 매월 1회 이상의 정기점검을 실시하여 항시 사용 가능토록 관리

(응급의료 인트라넷 전산망에 자동심장충격기 매월점검 등록)

* 정기점검 체크리스트의 경우 시스템 입력 후 출력(서명)하여 보관 가능

- 본체, 부속물 및 보관함 등의 청결 및 손상상태 확인 및 조치

- 내용연수 및 적정 사용횟수 경과 후 장비 교체여부 판단

(장비마다 각기 다르므로, 해당 장비 매뉴얼 및 제조사항의 권고에 따르되 최대 10년을 초과하지 않을 것)

- 부속 및 장비 교체 시 해당 사항에 대한 대장을 작성하고 3년간 보관

- 도난방지를 위한 대책 마련 및 일일 점검

② 사용내역 관리

- 자동심장충격기 사용 시 응급의료지원센터로 해당 사항 지체없이 통보

- 사용 후 적절성 여부에 대한 평가 및 리뷰 실시

③ 사용법 숙지 및 사용자 교육

- 자동심장충격기 관리책임자는 시·도 주관 ‘구조 및 응급처치 교육’ (법정 의무 교육 대상자 프로그램 또는 자동심장충격기 관리책임자 교육 프로그램)을 최소 2년마다 교육받아 사용법 [붙임9] 및 관리법을 숙지

- 직원 대상 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용 교육 계획 수립, 운영 및 보고

- 비상 시 유관기관 연락체계 유지 (관리책임자 및 119, 주변의료기관 등)