하반기 배수지 물탱크 청소에 따른 부분단수 홍보

□ 추진방침

○ 상수도 급수시설의 철저한 유지관리로 깨끗하고 위생적인 급수환경 조성

○ 배수지 물탱크 청소에 따른 부분단수 홍보로 주민 불편 최소화

※ 법적근거 : 『수도법』 제33조 및 같은법 시행규칙 제22조의3

□ 단수계획

○ 기    간 : 2016.11.24 ~ 12. 6(27일간)

※ 2016.11. 4 ~ 2016.11. 9  : 주민 홍보기간

○ 단수지역 : 1읍 16동 2면(돌산읍, 둔덕, 수정, 종화, 덕충, 국, 만흥, 남산, 오천, 미평, 쌍봉, 삼일, 중흥, 여천동, 소라면, 율촌면 일원)

○ 단수세대 : 약 6,407세대

○ 작업내용 : 배수지 물탱크 청소

※ 배수지별 세부 단수 계획

배수지	단수지역	단수기간	단수시간	비고
국동2배수지	구봉초등학교일원	16.11.10(목)	14:00 ~ 18:00
남산2배수지	무지개 아파트 건너편	16.11.12(토)	09:00 ~ 18:00
두암배수지	산업단지일원	16.11.13(일)	09:00 ~ 18:00
국동3배수지	국동주택단지일원	16.11.19(토)	09:00 ~ 13:00
만흥배수지	오천공단, 만흥일원	16.11.20(일)	09:00 ~ 13:00
계동배수지	계동마을일원	16.11.24(목)	09:00 ~ 13:00
성두배수지	성두마을일원		13:00 ~ 18:00
상하동배수지	상하동마을일원	16.11.26(토)	09:00 ~ 13:00
율촌배수지	율촌초, 중학교 일원	16.11.27(일)	09:00 ~ 18:00
종화수정배수지	자산공원밑 일원	16.11.28(월)	09:00 ~ 13:00
덕충3배수지	시립도서관 밑, 빌라밀집지, 공원 밑	16.11.29(화)	09:00 ~ 18:00
임포배수지	임포마을 일원	16.12. 1(목)	14:00 ~ 18:00
국동1배수지	국동주택단지, 중앙아파트	16.12. 2(금)	09:00 ~ 18:00
한재배수지	한재터널 주변 주택일원	16.12. 3(토)	09:00 ~ 18:00
중흥배수지	산업단지일원	16.12. 4(일)	09:00 ~ 18:00
돌곡배수지	오림동 부영3단지 일원	16.12. 5(월)	09:00 ~ 13:00
문치배수지	둔덕동사무소 뒤편 ~ 성심병원 밑, 선경볼링장 뒤국동주택단지 일원		13:00 ~ 18:00

□ 협조사항

○ 지역별 부분 단수 일정에 따라 시민 불편사항 없도록 주민 홍보 철저

〔담당부서 : 수도급수팀 / 담 당 자 : 오영수(659-4918)〕

긴 급 단 수 홍 보 (안)

1. 귀 가정에 항상 건강과 행운이 함께 하시기를 기원하오며,      급수 중단으로 불편을 드리게 되어 대단히 죄송합니다.

2. 본 작업은 수도법 제33조 규정에 따라 하반기 배수지 물탱크 청소로써 공익성을 감안하여 다소 불편하시더라도 양해와 협조 부탁드립니다.

○ 단수기간 : ‘16년  월  일 ∼   월  일 까지

○ 대상지역 :

○ 중단사유 : 상반기 배수지 물탱크 청소작업

※ 급수개시 전 수용가 주의사항

- 급수중단 후 처음 수돗물이 공급 될 때 유속변화에 따른

미세탁수가 발생할 수 있으니 급수 중단 시간에는 수도계량기     밸브를 잠그시고(물탱크에 유입되지 않도록) 수돗물 사용 전     반드시 탁수가 안 나오는 것을 확인 후 사용하시기 바랍니다.

- 문의처 : 여수시청 상수도과(659-4918)